## Slide 1
1.2.3物质的量在化学实验中的应用
第一章 第二节
化学计量在实验中的应用

## Slide 2
溶质的质量分数 ＝
溶质的质量
溶液的质量
× 100%
＝
溶质的质量
溶质的质量 + 溶剂的质量
× 100%
如何定量表示溶液的浓和稀？初三学过哪种表示方法？

## Slide 3
1.5mol/L BaCl2溶液
生活中常见的物质浓度的表示方法
血液化验单

## Slide 4: 一、物质的量浓度
1、定义：单位体积溶液里所含溶质B的物质的量，称为溶质B的物质的量浓度。
cB=
nB
V
3、表达式：
2、符号： CB 常用单位： mol/L 或mol·L-1
判断正误：
1、从100ml1.0mol/L的NaOH溶液中取出10ml，则取出的10ml溶液的物质的量浓度为0.1mol/L（ ）
2、1molNaCl固体溶于1L水中，所得溶液的物质的量浓度为1mol/L（ ）
3、0.5 mol·L-1NaCl溶液中，所含Na+的物质的量为0.5 mol （ ）
×
×
×
Notes: <number>
按表达式链接进入课堂练习一、二

## Slide 5
小结：
n,N, m,V，c之间的相互转化
质量
物质的量
粒子数
÷M
×M
×NA
÷NA
（m）
（n）
（N）
×Vm
÷Vm
气体体积
（V）
物质的量浓度
（cB）
×V
÷V

## Slide 6
例1：配制100mL1.00mol/LNaCl溶液需要
m (NaCl) =n (NaCl) ×M(NaCl)
=0.1 mol×58.5 g/mol
= 5.85g
n (NaCl) = C (NaCl) ×V[NaCl(aq)]
= 1.00 mol/L×0.1L
=0.1mol
NaCl固体的质量是多少？
解：
物质的量浓度的相关计算

## Slide 7
实验仪器：
托盘天平、量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管
二、配制一定物质的量浓度的溶液
配制100mL1.00mol/LNaCl溶液
线
100
（课本P16实验1-5）

## Slide 8
容量瓶
3. 作用：用来配制一定体积
浓度准确的溶液
（容量瓶是量器不是容器）
构造：细颈、平底玻璃瓶，
瓶口配有磨口玻璃塞
规格：100mL、250mL、500mL、1000mL
2. 特点：①容量瓶上标有温度和容积
②容量瓶上有刻度线而无刻度

## Slide 9
1、使用前要检查是否漏水
①不能溶解固体
③不能加热
注意事项：
④不能进行化学反应
详见 新坐标 P12 右边 探究二
2、使用时注意“五不”
3、选择原则为“大而近”
⑤不能长期存放溶液
②不能稀释溶液

## Slide 10
配制一定物质的量浓度溶液的步骤
①计算（见例1）
m (NaCl) =n (NaCl) ×M(NaCl)
=C (NaCl) ×V[NaCl(aq)]× M(NaCl)
= 1.00 mol/L × 0.1L ×58.5 g/mol
= 5.85g
配制100mL1.00mol/LNaCl溶液
计→称→溶→转→洗→定→摇→装

## Slide 11
②称量（用托盘天平称取固体溶质的质量或用量筒量取液体溶质的体积）
称量时能将NaCl固体直接放置于托盘上吗?
？
要用称量纸，如果是NaOH等具有腐蚀性的药品要用表面皿或者烧杯。
计→称→溶→转→洗→定→摇→装
5.85g→5.9g

## Slide 12
③溶解：将称量好的溶质倒入烧杯中,加入适量蒸馏水溶解,搅拌，冷却至室温。
为什么需要冷却至室温？
计→称→溶→转→洗→定→摇→装

## Slide 13
④转移：将上述冷却后的溶液转入指定容积的容量瓶
注意事项：由于容量瓶瓶颈较细，为避免液体洒在外面，应用玻璃棒引流。玻璃棒下端放至刻度线以下。
计→称→溶→转→洗→定→摇→装

## Slide 14
⑤洗涤：用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2—3次，将洗涤液一并注入容量瓶
为什么要洗涤烧杯内壁和玻璃棒？
计→称→溶→转→洗→定→摇→装

## Slide 15
思考：若定容时不小心使液面超过了刻度线，
能用胶头滴管把多余的液体取出吗？
俯视：
加水加少了
仰视：
加水加多了
⑥定容：往容量瓶中继续加水至距刻度线1—2cm处，改用胶头滴管滴加至平视液体凹液面最低处与刻度线相切
计→称→溶→转→洗→定→摇→装

## Slide 16
思考：摇匀后发现液面低于刻度线，能否再加入水至刻度线？
⑦摇匀
把定容好的容量瓶用瓶塞塞紧，用食指顶住瓶塞，用另一只手的手指托住瓶底，把容量瓶倒转和摇动几次，混合均匀。
计→称→溶→转→洗→定→摇→装

## Slide 17
⑧装瓶贴签
容量瓶中不能长期存放溶液，因此要把配制好的溶液
转移到试剂瓶中，贴好标签，注明溶液的名称和浓度。
计→称→溶→转→洗→定→摇→装

## Slide 18
计算
溶解
洗涤并转移
转移
定 容
摇匀
称量
5.9g
装瓶
计→称→溶→转→洗→定→摇→装

## Slide 19
1．容量瓶上标有：①温度 ②浓度 ③容量 ④压强
⑤刻度线 ⑥酸式或碱式 六项中的（ ）
A ①③⑤ B ②④⑥ C ③⑤⑥ D ①②③
2.用已准确称量的1.06gNa2CO3固体配制0.100mol·L-1Na2CO3溶液100mL，所需要的仪器为：
___________________________________________
A
100mL容量瓶、烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管
课堂练习 :

## Slide 20
根据上述公式，分析实验过程中哪些操作会引起n（Ｂ）或Ｖ的变化，如果可以使其变化，则对Ｃ（Ｂ）造成误差。
cB=
nB
V
误差分析

## Slide 21
1）称量时NaCl固体放在右盘，而砝码放在左盘
１、称量产生误差
cB=
nB
V

## Slide 22
２、溶解、转移、洗涤产生误差
3）未洗涤溶解用的烧杯内壁和玻璃棒
4）洗涤液未转入容量瓶中而倒入废液缸中
2）溶解过程中有少量液体溅出烧杯
cB=
nB
V

## Slide 23
5)定容时俯视液面
6)未等溶液冷却就定容
7)定容后发现液面高于刻度线后,用滴管吸出少量溶液
３、定容误差
8) 摇匀后发现液面低于刻度线再加水
cB=
nB
V

## Slide 24
误差分析
9)使用前容量瓶瓶底含有少量的水
无影响

## Slide 25
溶液稀释的计算
例2：要配制500mL 0.6mol/L 的NaOH溶液，
需6 mol/L 的NaOH溶液多少毫升？
6 mol/L×V浓 = 0.6mol/L ×500mL
V浓 = 50 mL
答：需6 mol/L的NaOH溶液50mL 。
解：依C浓V浓 = C稀V稀有：
分析：稀释前后溶质的质量和物质的量不变，故有：
C浓V浓 = C稀V稀 ( 体积单位不一定用升，相同则可）

## Slide 26
物质的量浓度
容量瓶
学会一个概念：
认识一种仪器：
掌握一种实验：
一定物质的量浓度溶液的配制
课时小结